## Tabelle1
WasserDichteBerechnung Version 3.0 Mit dieser Tabelle können die Dichten von Wasser für gegebene Temperaturen innerhalb der zulässigen Bereiche sehr genau berechnet werden. Grundlage sind Formeln zur näherungsweisen Berechnung und die dazu gehörenden Konstanten aus den [ PTB-Mitteilungen 100 3/90 ]. Die Berechnung basiert auf der internationalen Temperaturskala von 1990. Anwendung: Zur Anpassung an eigene Anforderungen können die gewünschte Anfangstemperatur und Schrittweite in die gelben Felder eingetragen werden. Eintragungen an anderer Stelle sollten normalerweise nicht möglich sein, da die Tabelle geschützt ist. (Wert Nr. ist vor Allem eine Hilfsspalte für die Tabellengestaltung und kann vom Benutzer normalerweise ignoriert werden.) Diese Tabellenanwendung darf unentgeltlich frei vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine eigenmächtige Veränderung, insbesondere an Quellen- oder Autorenangaben, oder eine Weitergabe gegen Entgelt sind nicht gestattet. Autor: Dr.-Ing. Heiner Grimm, Clausthal-Zellerfeld http://www.wissenschaft-technik-ethik.de Erstellt mit: OpenOffice 1.1.2 | [5 empty] | Grundlagen: Zur Berechnung der Dichte des luftfreien Wassers wird eine empirisch ermittelte Näherungsfunktion (Virialgleichung) verwendet: D(LF) = ( a0 + a1 * T + a2 * T^2 + a3 * T^3 + a4 * T^4 + a5 * T^5 ) / ( 1 + b * T ) Die Dichte des luftgesättigten Wassers ergibt sich durch eine empirisch ermittelte Korrekturgleichung: D(LG) = D(LF) - 0,004612 + 0,000106 * T D: Dichte, T: Temperatur, LF: luftfrei, LG: luftgesättigt Beide Gleichungen sind nur innerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches gültig. Die Tabelle ist so beschaffen, dass Zahlenwerte außerhalb des jeweils gültigen Bereichs nicht angezeigt werden. Aus der verwendeten Literatur geht leider nicht genau hervor, wie groß die Unsicherheit der berechneten Werte ist. Aus einigen Angaben wird vom Verfasser der Schluss gezogen, dass die in der Tabelle wiedergegebenen 6 Stellen einigermaßen verlässlich sein dürften. Verwendete Literatur: PTB-Mitteilungen 100/3-90 George S. Kell: Density, Thermal Expansivity, and Compressibility of Liquid Water from 0 to 150°C: Correlations and Tables for Atmospheric Pressure and Saturation Reviewed and Expressed on 1968 Temperature Scale, J. Chem. & Eng. Data 20 (1975) S. 97 - 105
|  | Anfangs-temperatur: | 0
|  | Schrittweite: | 1
| Zuläss. Bereich: | von 0 bis 150 °C | von 0 bis 25 °C
Wert Nr. | Temp. in °C | D(luftfrei) in kg/m³ | D(luftgesätt.) in kg/m³
1 | 0 | 999,840 | 999,835
2 | 1 | 999,899 | 999,894
3 | 2 | 999,940 | 999,936
4 | 3 | 999,964 | 999,960 |  | Konstanten 0-150°C
5 | 4 | 999,972 | 999,968 | a0 | 999.8395
6 | 5 | 999,964 | 999,960 | a1 | 16.9526
7 | 6 | 999,940 | 999,936 | a2 | -0.0079905
8 | 7 | 999,901 | 999,897 | a3 | -4.6242e-05
9 | 8 | 999,848 | 999,844 | a4 | 1.0585e-07
10 | 9 | 999,781 | 999,777 | a5 | -2.8103e-10
11 | 10 | 999,699 | 999,695
12 | 11 | 999,605 | 999,602 |  | b-Konstante 0-150°C
13 | 12 | 999,497 | 999,494 | b | 0.016887
14 | 13 | 999,377 | 999,374
15 | 14 | 999,244 | 999,241
16 | 15 | 999,099 | 999,096
17 | 16 | 998,942 | 998,939
18 | 17 | 998,774 | 998,771
19 | 18 | 998,595 | 998,592
20 | 19 | 998,404 | 998,401
21 | 20 | 998,203 | 998,201
22 | 21 | 997,991 | 997,989
23 | 22 | 997,769 | 997,767
24 | 23 | 997,537 | 997,535
25 | 24 | 997,295 | 997,293
26 | 25 | 997,043 | 997,041
27 | 26 | 996,782
28 | 27 | 996,511
29 | 28 | 996,232
30 | 29 | 995,943
31 | 30 | 995,645
32 | 31 | 995,339
33 | 32 | 995,024
34 | 33 | 994,700
35 | 34 | 994,369
36 | 35 | 994,029
37 | 36 | 993,681
38 | 37 | 993,325
39 | 38 | 992,962
40 | 39 | 992,591
41 | 40 | 992,212
42 | 41 | 991,826
43 | 42 | 991,432
44 | 43 | 991,031
45 | 44 | 990,623
46 | 45 | 990,208
47 | 46 | 989,786
48 | 47 | 989,358
49 | 48 | 988,922
50 | 49 | 988,479
51 | 50 | 988,030
52 | 51 | 987,575
53 | 52 | 987,113
54 | 53 | 986,644
55 | 54 | 986,169
56 | 55 | 985,688
57 | 56 | 985,201
58 | 57 | 984,707
59 | 58 | 984,208
60 | 59 | 983,702
61 | 60 | 983,191
62 | 61 | 982,673
63 | 62 | 982,150
64 | 63 | 981,621
65 | 64 | 981,086
66 | 65 | 980,546
67 | 66 | 979,999
68 | 67 | 979,448
69 | 68 | 978,890
70 | 69 | 978,327
71 | 70 | 977,759
72 | 71 | 977,185
73 | 72 | 976,606
74 | 73 | 976,022
75 | 74 | 975,432
76 | 75 | 974,837
77 | 76 | 974,237
78 | 77 | 973,632
79 | 78 | 973,021
80 | 79 | 972,405
81 | 80 | 971,785
82 | 81 | 971,159
83 | 82 | 970,528
84 | 83 | 969,892
85 | 84 | 969,252
86 | 85 | 968,606
87 | 86 | 967,955
88 | 87 | 967,300
89 | 88 | 966,639
90 | 89 | 965,974
91 | 90 | 965,304
92 | 91 | 964,630
93 | 92 | 963,950
94 | 93 | 963,266
95 | 94 | 962,577
96 | 95 | 961,883
97 | 96 | 961,185
98 | 97 | 960,482
99 | 98 | 959,774
100 | 99 | 959,062
101 | 100 | 958,345
102 | 101 | 957,623
103 | 102 | 956,897
104 | 103 | 956,167
105 | 104 | 955,432
106 | 105 | 954,692
107 | 106 | 953,948
108 | 107 | 953,199
109 | 108 | 952,446
110 | 109 | 951,688
111 | 110 | 950,926
112 | 111 | 950,159
113 | 112 | 949,388
114 | 113 | 948,612
115 | 114 | 947,832
116 | 115 | 947,047
117 | 116 | 946,258
118 | 117 | 945,465
119 | 118 | 944,667
120 | 119 | 943,865
121 | 120 | 943,058
122 | 121 | 942,247
123 | 122 | 941,431
124 | 123 | 940,611
125 | 124 | 939,787
126 | 125 | 938,958
127 | 126 | 938,125
128 | 127 | 937,287
129 | 128 | 936,445
130 | 129 | 935,599
131 | 130 | 934,748
132 | 131 | 933,893
133 | 132 | 933,033
134 | 133 | 932,169
135 | 134 | 931,300
136 | 135 | 930,427
137 | 136 | 929,550
138 | 137 | 928,668
139 | 138 | 927,782
140 | 139 | 926,891
141 | 140 | 925,996
142 | 141 | 925,096
143 | 142 | 924,192
144 | 143 | 923,283
145 | 144 | 922,370
146 | 145 | 921,452
147 | 146 | 920,530
148 | 147 | 919,603
149 | 148 | 918,672
150 | 149 | 917,736
151 | 150 | 916,796